ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ 0.6 ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

- Стандартизация и ее задачи в службе Роспотребнадзора.

- Обязанности лаборанта лаборатории санитарно-гигиенических исследований центра Роспотребнадзора.

- Правила техники безопасности и личной гигиены при работе в санитарно-гигиенической лаборатории.

- Нормативно-техническая документация санитарно-гигиенической лаборатории.

- Методы исследования, применяемые для оценки санитарно-гигиенического состояния объектов внешней среды.

- Правила оформления сопроводительной документации при отборе проб объектов внешней среды.

- Показания к отбору проб воздуха в сосуды. Способы отбора.

- Приборы учета скорости движения воздуха.

- Способы расчета объем воздуха, отобранного для анализа.

- Химический состав атмосферного воздуха, основные загрязнители, их влияние на формирование экопатологии человека.

- Методика определения концентрации токсических веществ в воздухе.

- Гигиеническое значение содержания железа в воде.

- Принципы качественного и количественного определения железа воде.

- Гигиеническое значение азотосодержащих веществ воды.

- Качественное и количественное определение аммонийных солей в воде.

- Характеристика качества питьевой воды подземных источников водоснабжения, их преимущество перед водой открытых водоемов.

- Цели исследования сточных вод.

- Определение физических свойств сточных вод ( температуры, прозрачности, цвета, запаха, взвешенных веществ).

- Влияние механического состава почвы на ее свойства.

- Органические соединения – показатели загрязнения почвы.

- Лабораторные методы, применяемые для оценки санитарного состояния почвы.

- Санитарное обследование жилых помещений.

- Определение искусственной освещенности методом ориентировочного расчета.

- Признаки доброкачественности молока и молочных продуктов.

- Признаки доброкачественности мяса.

- Отбор образцов мяса для лабораторного исследования.

- Исследование органолептических свойств мяса и мясных продуктов.

- Признаки доброкачественности рыбы.

- Исследование мяса и рыбы на гельминты.

- Порядок отбора проб колбасных изделий для лабораторного исследования; упаковка и маркировка проб.

- Отбор проб пищевых жиров и подготовка их к лабораторному исследованию.

- Классификация ядохимикатов по химической структуре и степени токсичности.

- Понятие «средняя проба» и «средний образец» при исследовании сельскохозяйственной продукции на остаточное количество пестицидов.

- Определение остаточного количества пестицидов в продуктах питания.

- Неблагоприятное воздействие производственных ядов на организм работающего.

- Профессиональные вредности в лечебно-профилактических учреждениях.