Вопросы для дифференцированного зачета ПП.04.01 «Теория и практика лабораторных микробиологических и иммунологических исследований» специальность 31.02.03   Лабораторная диагностика
1. Правила и режим работы в бактериологической лаборатории.
2. Правила доставки материала для микробиологического исследования.
3. Приготовление препаратов из культур, выделеных на плотных средах. 

4. Определение рН питательных сред.

5. Окраска препаратов по методу Грама.
6. Приготовление растворов красителей для простых методов окраски.

7. Приготовление растворов красителей для сложных методов окраски.
8. Определение подвижности бактерий с помощью микроскопии.

9. Приготовление мясопептонного бульона.

10. Определение качества питательных сред

11. Проведение посевов на мясопептонный агар.

12. Проведение посевов в жидкие питательные среды

13. Проведение посевов на скошенный агар, в пробирки столбиком.

14. Определение культуральных свойств чистой культуры микроорганизмов.

15. Определение ферментативной активности микроорганизмов.

16. Приготовление дезинфицирующих раство-ров в рабочих разведениях.

17. Проведение контроля концентрации дезинфицирующих растворов.

18. Постановка пробы по определению антибиотикочувствительности культуры   микроорганизма методом дисков.

19. Проведение обеззараживания рабочего места и инфекционного материала.

20. Нормативная документация микробиологической лаборатории.

Преподаватель                                         Луханина Е.М.

